## Weighted Averages by CZ
Fenestration - RASS Weighted Averages of DEER Deemed Savings | CZ | kWh/100sqft | kW/100sqft | Avg. Window Area (100 sqft) | NTG | kWh/sqft of Window | kW/sqft of Window
(Prelim. 2005 DEER Update Values) | 6 | 410.2592 | 0.16419 | 1 | 1 | 4.1026 | 0.0016419
2005-05-22 | 8 | 533.7805 | 0.2337 | 1 | 1 | 5.3378 | 0.002337
| 9 | 767.5928 | 0.27576 | 1 | 1 | 7.6759 | 0.0027576
| 10 | 730.668 | 0.30135 | 1 | 1 | 7.3067 | 0.0030135
| 13 | 964.4762 | 0.2996 | 1 | 1 | 9.6448 | 0.002996
| 14 | 1946.5493 | 0.66052 | 1 | 1 | 19.4655 | 0.0066052
| 15 | 3108.9382 | 0.44212 | 1 | 1 | 31.0894 | 0.0044212
| 16 | 293.8467 | 0.28923 | 1 | 1 | 2.9385 | 0.0028923
[6 empty] | 10.9451 | 0.0033331
Climate Zone 6 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built between 2001 and 2005 | 0.7% | 262.462 | 1.8372 | 102.187 | 0.71531 | 1 | 0.007
Built 2005 and later - retrofits |  | 193.119 | 0 | 79.3724 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 62.3% | 477.498 | 297.4813 | 171.534 | 106.8657 | 1 | 0.623
Built between 1978 and 1992 | 15.4% | 210.167 | 32.3657 | 154.775 | 23.8353 | 1 | 0.154
Built between 1993 and 2000 | 6.8% | 262.597 | 17.8566 | 124.627 | 8.4746 | 1 | 0.068
| 85.2% |  | 410.2592 |  | 164.1913 |  | 1
Climate Zone 8 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built 2001 and 2005 | 0.7% | 334.559 | 2.3419 | 174.558 | 1.2219 | 1 | 0.007
Built 2005 and later - retrofits |  | 252.91 | 0 | 145.33 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 57.4% | 588.882 | 338.0183 | 238.034 | 136.6315 | 1 | 0.574
Built between 1978 and 1992 | 13.4% | 371.965 | 49.8433 | 236.744 | 31.7237 | 1 | 0.134
Built between 1993 and 2000 | 4.3% | 334.933 | 14.4021 | 176.066 | 7.5708 | 1 | 0.043
| 75.8% |  | 533.7805 |  | 233.7044 |  | 1
Climate Zone 9 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built between 2001 and 2005 | 1.21% | 365.842 | 4.4267 | 190.432 | 2.3042 | 1 | 0.0121
Built 2005 and later - retrofits |  | 282.128 | 0 | 153.591 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 66.8% | 849.687 | 567.5909 | 274.565 | 183.4094 | 1 | 0.668
Built between 1978 and 1992 | 19.2% | 607.728 | 116.6838 | 307.048 | 58.9532 | 1 | 0.192
Built between 1993 and 2000 | 4.8% | 365.85 | 17.5608 | 188.814 | 9.0631 | 1 | 0.048
| 92.01% |  | 767.5928 |  | 275.7634 |  | 1
Climate Zone 10 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built between 2001 and 2005 | 2.7% | 591.301 | 15.9651 | 312.633 | 8.4411 | 1 | 0.027
Built 2005 and later - retrofits |  | 460.488 | 0 | 267.975 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 34.9% | 922.498 | 321.9518 | 304.302 | 106.2014 | 1 | 0.349
Built between 1978 and 1992 | 35.5% | 667.78 | 237.0619 | 332.536 | 118.0503 | 1 | 0.355
Built between 1993 and 2000 | 12.5% | 403.784 | 50.473 | 202.112 | 25.264 | 1 | 0.125
| 85.6% |  | 730.668 |  | 301.3514 |  | 1
Climate Zone 13 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built between 2001 and 2005 | 0.9% | 631.648 | 5.6848 | 319.621 | 2.8766 | 1 | 0.009
Built 2005 and later - retrofits |  | 497.552 | 0 | 258.219 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 52.6% | 1056.74 | 555.8452 | 254.791 | 134.0201 | 1 | 0.526
Built between 1978 and 1992 | 21.7% | 1017.85 | 220.8734 | 392.47 | 85.166 | 1 | 0.217
Built between 1993 and 2000 | 17.1% | 630.456 | 107.808 | 318.525 | 54.4678 | 1 | 0.171
| 92.3% |  | 964.4762 |  | 299.5996 |  | 1
Climate Zone 14 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built between 2001 and 2005 | 0.3% | 973.255 | 2.9198 | 578.761 | 1.7363 | 1 | 0.003
Built 2005 and later - retrofits |  | 785.928 | 0 | 512.677 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 27.4% | 2897.3 | 793.8602 | 594.049 | 162.7694 | 1 | 0.274
Built between 1978 and 1992 | 50.6% | 1601.04 | 810.1262 | 711.242 | 359.8885 | 1 | 0.506
Built between 1993 and 2000 | 8.4% | 961.334 | 80.7521 | 574.684 | 48.2735 | 1 | 0.084
| 86.7% |  | 1946.5493 |  | 660.5163 |  | 1
Climate Zone 15 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built between 2001 and 2005 | 0.8% | 1575.97 | 12.6078 | 609.31 | 4.8745 | 1 | 0.008
Built 2005 and later - retrofits |  | 1282.62 | 0 | 503.223 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 36.8% | 4200.78 | 1545.887 | 269.437 | 99.1528 | 1 | 0.368
Built between 1978 and 1992 | 39.9% | 2652.52 | 1058.3555 | 540.262 | 215.5645 | 1 | 0.399
Built between 1993 and 2000 | 13.5% | 1572.47 | 212.2834 | 612.867 | 82.737 | 1 | 0.135
| 91% |  | 3108.9382 |  | 442.1196 |  | 1
Climate Zone 16 | RASS | Annual Energy Savings |  | Peak Demand Reduction |  | Window Area
Building Vintage | % of Homes | (kWh/100sqft) | Weighted Avg. | (W/100sqft) | Weighted Avg. | (100sqft) | Weighted Avg.
Built between 2001 and 2005 | 0.5% | 192.9 | 0.9645 | 188.586 | 0.94293 | 1 | 0.005
Built 2005 and later - retrofits |  | 149.446 | 0 | 159.951 | 0 | 1 | 0
Built before 1978 | 59.2% | 306.683 | 181.5563 | 244.087 | 144.4995 | 1 | 0.592
Built between 1978 and 1992 | 28.6% | 282.361 | 80.7552 | 397.438 | 113.6673 | 1 | 0.286
Built between 1993 and 2000 | 3.7% | 190.889 | 7.0629 | 188.76 | 6.9841 | 1 | 0.037
| 92% |  | 293.8467 |  | 289.2324 |  | 1